РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Иркутская область**

**Администрация**

**Звезднинского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 15 октября 2020 г. № 82

**Об утверждении Плана действий по ликвидации**

**последствий аварийных ситуаций в системах**

**теплоснабжения на территории Звёзднинского**

**муниципального образования**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь ст. 6 п.1 п.п. 8; ст. 47 Устава Звезднинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Звёзднинского муниципального образования, согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации Звезднинского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

И.о. Главы администрации Звезднинского

городского поселения Е.О.Шпека

Утверждено

Постановлением И.о.Главы

администрации Звезднинского

городского поселения

от 15.10.2020 № 82 (Приложение)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.О.Шпека

**План действий**

**по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения**

**Цели и задачи**

**Цели:**

* 1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
  2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
  3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

**Задачи:**

* 1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.
  2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
  3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.
  4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.
     1. **Сведения о поставщиках коммунальных услуг.**

**а) водоснабжение и водоотведение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| 1 | ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» | г.Усть-Кут,ул Кирова 136,тел 8 (39565)57780 |

**б) теплоснабжение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тепло-  снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| 1 | ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» | г.Усть-Кут,ул Кирова 136,тел 8 (39565)57780 |

**в) электроснабжение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электро-  снабжающей организации | Адрес организации, телефон  руководителя, диспетчерской службы |
| 1 | Коршунихо-Ангарский отдел ВСФ ООО «Русэнергосбыт» | г.Железногорск-Илимский, ул Янгеля дом 5/17.  тел 8 (39566) 34326 |

2**. Справочные данные о технической характеристике котельных и сведения об объектах и населении являющихся потребителями тепла по каждой котельной**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование котельной, адрес нахождения** | **Ведомственная принадлежность** | **Количество и вид котлов/в раб.(ед)** | **Вид топлива** | **Количество отапливаемых объектов** | | | | | **Численность населения,**  **чел** | | | | | **Ф.И.О, руководителя объекта,№ телефона, сотового тел** | | **Телефон диспетчерской службы** | |
| **суточный** | **Годовой и аварийный** | **жилых домов**  **(ед)/ из них печным отоплением** | **Объектов соцкультбыта, наименование, ед** | | | **всего** | **дети, до 14 лет** | **пенсионеры, инвалиды** | |  |  | |
| Котельная  ул. Горбунова, 15 | муниципальная  в концессии у предприятия ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» | 3 раб котла марки КВм-2,5КБ | уголь | 6-18 тонн | 3500 тонн | 14/- | | школа, детский сад, ТОЦ, здание администрации - 4 | | 388 | 65 | | 137 | Кузнецкий К.А.  89500749922 | 8 (39565)57135 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |

**3. Порядок ликвидации чрезвычайной ситуации и угрозы ее возникновения по факторам риска.**

1) Аварийное прекращение электроснабжения котельной

Немедленное информирование Главы администрации ЗМО и руководства ООО «БЭК»

Оценка серьезности аварии, в случае серьезности сбор комиссии по ГО и ЧС

Принятие решения по устранению

Расстановка оперативно-ремонтного состава и работа по устранению неполадок

2) Отсутствие топлива на котельной

Немедленное информирование Главы администрации Звёзднинского городского поселения и руководства ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»

Решение вопроса о выделение топлива из аварийного запаса.

3) Авария на сетях теплоснабжения

Оповещение и сбор всех работников оператвно-ремонтного состава, а также оповещение Главы администрации Звёзднинского городского поселения

Оценка серьезности аварии и принятие решения

При серьезных авариях сбор комиссии по ГО И ЧС и принятие решений по устранению

Расстановка оперативно-ремонтного состава

Работа по ликвидации аварии

4) Авария на системе водоснабжения

Оповещение и сбор всех работников оперативно-ремонтного состава, а также оповещение Главы администрации Звёзднинского городского поселения

Оценка серьезности аварии и принятие решения

При серьезных авариях сбор комиссии по ГО И ЧС и принятие решений по устранению

Расстановка оперативно-ремонтного состава

Работа по ликвидации аварии

5) Человеческий фактор

Периодическое проведение с работниками инструктажей по ликвидации аварии различного характера возникших на котельной.

Соблюдение техники безопасности и назначение ответственных за ее выполнение.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дежурная смена | | | Аварийно-восстановительное формирование | | | | Дополнительные силы и средства | | | | Аваийный запас | |
|  | Личный состав (чел) | Техника, наименование, ед | | Личный состав, чел | Техника,ее наименование (ед) | Организация, руководитель, № телефона | Время прибытия (Ч+) | Личный состав, чел | Техника,ее наименование (ед) | Организация, руководитель, № телефона | Время прибытия (Ч+) | Наименование | Количество, единиц |
| 1 | 5 | | 2 ед | 5 | 2ед | ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» Воронина Т.В 8 (39565) 57780 | 1,5 | 1 | \_ | ООО «Байкальская электросетевая компания» Сергиенко Р.В 89526125053 | 10 минут |  | 60 тонн |

4. **Характеристика сил и средств привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации**

.

**Звезднинское муниципальное образование**

**Всего количество котельных-1, в том числе муниципальных-1**

**Количество обслуживаемых домов- 14**

**5. Р А С Ч Е Т**

населения, подлежащего эвакуации (отселению) при объектах теплоснабжения

на территории **Звезднинского муниципального образования**

| **Муниципальное образование, населенный пункт** | **Численность населения в зоне отключения от теплоисточника,**  **чел.** | | | **Площадь сельхозугодий, га** | **Кол-во с/х животных, гол.** | **Наличие и характеристика дорожно-транспортной сети** | | | | | | | **Планируемая**  **эвакуация** | | | | **Протяженность маршрута, км** | **Организация жизнеобеспечения** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **аэродром** | **вертолетная площадка** | **ж/д мосты** | **автомосты** | **паромы** | **авто-дороги** | **ж/д станции** | **транспортом,**  **ед./ чел.** | | | |
| **ВСЕГО** | **в т.ч. нетрудо-способного** | | **Автомобильным**  **.** | **водным** | **воздушным** | **пешим порядком** | **временное жилье** | **медицинские учреждения**  **(силы и средства)** | **объекты торговли и питания ед/раб. мест, посад. мест** | **Ответственный за проведение эвакомеропритий** |
| **детей до 14 лет** | **пенсионеров** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Звезднинское городское поселение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **р.п.Звездный**  Всего жилых домов – 14/ проживает 388 чел.  **При макс. масштабах ЧС**:  - в зоне полного отключения от теплоисточника – 14 жилых домов 388 чел.;  Объекты экономики: нет  Объекты соц. инфраструктуры: школа, детский сад, амбулатория, клуб | 388 | 66 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | Асфальт | 1 | - | - | - | 70 | 1 | Здание администрации. Ул.Горбунова, 7а 70 чел | Амбулатория п.Звездный «ЦРБ» - 8 ед. | Мага-зины прод. – 5  Мага-зины пром.- 3  Пище-блоки: МОУ СОШ р.п.Звёздный | Замулко Н.М.. глава адм. ГП  8-(395-65) 7-22-31, 7-22-08 |
| ул. Горбунова с № 1 по № 20 | 388 | 66 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | Асфальт | 1 | - | - | - | 70 | 1 | « | « | « | « |
| **ВСЕГО:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |  |  |  |  |

6. ПЕРЕЧЕНЬ

эвакоорганов, развертываемых на территории Звезднинского МО

**при возникновении ЧС на объектах теплоснабжения в отопительный период**

**2020 год**

| **№№**  **п/п** | **Наименование**  **эвакооргана** | **База создания,**  **адрес, №№ телефонов**  **(код МО)** | **Кол-во населения приписанного к пункту, чел.** | **Руководители и их заместители**  **(Ф.И.О, место работы, должность)**  **№№ телефонов** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ** | |  |  |
|  | Эвакуационная комиссия Звезднинского МО | Иркутская область, Усть-Кутский район, р.п.Звездный, ул.Горбунова, 7а  Администрация МО |  | Председатель эвакуационной комиссии Звезднинского МО - ведущий специалист администрации Маршалюк М.В.  Служ. 8 (39565) 72231 Моб. 89016536170 |
| 1 | Пункт сбора при заблаговременной эвакуации | - | 70 | - |
|  | **ОСНОВНОЙ ПУНКТ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ** | | | |
| 1 | Пункт временного  размещения № 1 | Иркутская область, Усть-Кутский район, р.п.Звездный, ул.Горбунова, 7а  Администрация МО.  тел. 8 (39565) 72232 | 70 | Шпека Е.О.  и.о.главы администрации  тел. 8 (39565) 72231 |
|  | **РЕЗЕРВНЫЕ ПУНКТЫ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ (ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗОНЫ ЧС)** | | | |
| 1 | Пункт временного  размещения | Иркутская область, Усть-Кутский район, р.п.Звездный, ул.Горбунова, 5  помещение клуба.  тел. 8 (39565) 72209 | **40** | Сахаровская С.А. заведующая клубом р.п.Звездный  тел. 8 (39565) 72231 |
| 2 | Пункт временного  размещения | Иркутская область, Усть-Кутский район, р.п.Звездный, ул.Горбунова, 7б  помещение школы  тел. 8 (39565) 72210 | **30** | Никитчук Г.В. директор МОУ СОШ р.п.Звездный |
| р.п.Звездный |  | **ВСЕГО за МО:**  **ПВР - 1** | **70** |  |

**7. Р А С Ч Е Т**

**эвакуации населения при ЧС на объектах теплоснабжения**

**на территории Звезднинского муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование отапливаемых домов, зданий** | **Всего подлежит отселению,** | **в том числе**  **нетрудоспособного населения** | | **Пункт посадки** | **Планируемый автотранспорт, тип авт./ед.** | **ПВР, адрес/**  **кол-во чел.** |
| **детей до 14 лет** | **пенсионеров** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | ул. Горбунова – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20  (всего 14 жилых домов)  **Объекты социально-культурного быта- 4**  Администрация ЗМО – ул.Горбунова – 7а;  Амбулатория – ул.Горбунова, 5 (в здании ТОЦ);  МКУК «Культурно-досуговый центр» ЗМО - ул.Горбунова, 5 (в здании ТОЦ);  МОУ СОШ р.п.Звездный – ул.Горбунова,7б;  МДОУ детский сад № 42- ул.Горбунова,18. | **388** | **66**  МДОУ детский сад № 42 – 40;  МОУ СОШ р.п.Звездный- 109 | **179** |  | Администрация Звезднинского  городского поселения-  Автомобиль УАЗ  PATRIOT – 1 ед.,  МОУ СОШ р.п.Звездный-  ГАЗЕЛЬ-1 ед.,  Индивидуальный транспорт  жителей поселка Звездный | Здание администрации Звезднинского городского поселения  666762, Иркутская область, Усть-Кутский район,  р.п.Звездный, ул.Горбунова -7а  тел.8 (395 -65) 72-2-32  70 человек |

**8. СВЕДЕНИЯ**

**по транспорту, привлекаемому для проведения эвакуационных мероприятий и первоочередного**

**жизнеобеспечения пострадавшего населения**

| **№№**  **п/п** | **Наименование организации, выделяющей транспорт** | **Руководитель**  **организации**  **ФИО,**  **№№ тлф** | **Тип транспорта**  **(марка)** | **Коли**  **-чество**  **транс-**  **порта,**  **ед.** | **Вмести-мость**  **(грузо-подъем-кость),**  **чел., / тонн** | **Готов-ность**  **транспор-та,**  **%** | **Кол-во личного состава, выделяемого для эвакопере-возок, чел./%** | **Наличие**  **договора (соглашения) на предостав-ление техники (дата, номер)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | ООО «ИрЛесСтрой» | Клокова А.Р.  тел. 8 9505410313 | Груз. а/м SHACMAN  (бортовой)  Груз. а/м SHACMAN  (вездеход) | 1  1 | 10 т  10 т | 100  100 | 2/100% | Договор № 6 от 30.12.2019 |
| 2. | МОУ СОШ р.п.Звёздный | Никитчук Г.В.  тел. 8 (395-65) 7-22-10 | Газель | 1  1 | 5 т | 100 | 1/100% | Договор № 7 от 30.12.2019 |
| 3. | Амбулатория р.п.Звездный | Мамонова И.В.  тел. 8 (395-65) 7-22-23 | Санитарные автомобили | 1 | 5 т | 100 | 1/100% | Договор № 8 от 30.12.2019 |
|  | **ВСЕГО:** |  | Груз. а/м -  Легковые -  Специальные:  санитарные -  пожарные -  автоводоцистерны -  автофургоны -  прочие - | 2  1  2  1  0  1  0  0 | 120 т  20 чел.  10 чел.  10 чел.  4м3 |  | 1/00% |  |
|  |  |  |  | 5 единиц |  |  |  |  |

**9. РАСЧЕТ**

**сил и средств территориальных звеньев ТП РСЧС, обеспечивающих проведение эвакуационных мероприятий**

**и первоочередное жизнеобеспечение населения на территории Звезднинского муниципального образования при возникновении ЧС**

| №№  п/п | Наименование подразделений организаций, обеспечивающих проведение эвакуации и первоочередное  ЖОН | Планируется задействовать силы и средства | | Организации, обеспечивающие выделение сил и средств  Ф.И.О.  должностных лиц  №№ тлф | Силы и средства,  придаваемые для усиления  федеральными (областными) органами исп. власти, организациями | | Ф.И.О.  должностных лиц  №№ тлф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числен-ность состава, чел | Наличие техники, ед. | Числен-ность состава, чел | Наличие техники, ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Администрациия Звезднинского городского поселения | 7 | 1 | Администрация Звезднинского городского поселения Замулко Н.М.  Тел. 8950 074 7035  Вед.спец. по ГОЧС и ПБ администрации – Маршалюк М.В.  тел. 8901 653 6170 | - | - |  |
| 2 | Служба охраны общественного порядка | 1 | 1 | Участковый уполномоченный Олейников П. Г.  Тел. 89246107910 | - | - |  |
| 3 | Служба питания и вещевого снабжения  - школьный пищеблок МОУ СОШ р.п.Звездный  - ООО «Надежда»  -ООО «Ирида» | 4 | 1 | МОУ СОШ р.п.Звездный Никитчук Г.В. Тел.89501098462  - ООО «Надежда»  тел. 8 3956572234  -ООО «Ирида» тел. 8 3956572209 | - | - |  |
| 4 | Медицинская служба  Амбулатория р.п.Звездный  - врач-1 чел  - ср.медперсонал – 7 чел. | 3 | 1 | Амбулатория р.п.Звездный  Мамонова И.В  Тел. 89500973797 | - | - |  |
| 5 | Служба коммунально-технического обеспечения  - звенья подвоза воды (при необходимости)  - ООО УК «БЭК»  - ООО «УКТСиК» | 1  2  5 | 1  1  1 | Глава администрации Звезднинского городского поселения -  Замулко Н.М.  Тел. 8950 074 7035  Работник ООО «БЭК» Сергиенко Р.В. тел. 89526125053  Начальник участка ООО «УКТС иК» Кузнецкий К.А. тел. 8-9500749922 | - | - | - |
| 6 | Служба связи и оповещения | 2 | 1 | Глава администрации Звезднинского городского поселения Замулко Н.М. 8950 074 7035 | - | - | - |
|  | **Итого за МО** | 23 | 7 |  |  |  |  |